Схема системы водоснабжения УТВЕРЖДЕНА

 п. Московка Решением совета депутатов Ермолаевского сельсовета

 протяженность 1,6 км. Убинского района Новосибирской области

 шестого созыва от 24.03.2022 №57

 d 32 (актуализация схем на 2022г.)

 d 25 10 e 200

 e 400

 9 Переулок

 ул. Московская d 63

 e300

 СКВ. насос.

 d 25 d 25 станции Финские домики

 e 200 e100

 d 25 2

 Живодноводческа

 ферма

Трубы e400

полиэтиленовые- 1600м Схему составил И.И. Кремнева