Схема системы водоснабжения УТВЕРЖДЕНА

п. Московка Решением совета депутатов Ермолаевского сельсовета

протяженность 1,6 км. Убинского района Новосибирской области

пятого созыва от 23.06.2020 №146

d 32 (актулизация схем на 2020г.)

d 25 10 e 200

e 400

9 Переулок

ул. Московская d 63

e300

СКВ. насос.

d 25 d 25 станции Финские домики

e 200 e100

d 25 2

Живодноводческа

ферма

Трубы e400

полиэтиленовые- 1600м Схему составил И.И.Кремнева