УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета депутатов Ермолаевского сельсовета

Убинского района  Новосибирской области

шестого созыва от 24.03 2023 №89

(актуализация схем на 2024г.)

СХЕМА

трубопровода тепловых сетей

от котельной МКУ  «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения»

140м

Школа

(150)

15,0                                                                                                                   d 76 мм                                                                                      31,5

Администрация

(88)

Котельная

(42)

МКУК

«Ермолаевский

СКЦ»

(87)

6,0                                                   35 м                                                                         15,0                                                                                                                               12,5

d 76 мм

60,0

110м     d 76 мм

80 м Жилой дом(66,1)

23,0                 d 76мм

20,5                                                                  Схему составил                  И.И.Кремнева